湖州师范学院实验室技术安全隐患整改反馈报告单

| 实验室建设与管理处： 你单位签发的第 00 4 号《实验室技术安全隐患整改通知书》中提出的隐患和问题，我们按照规范、规定要求进行了整改，现将整改情况报告如下： |
| --- |
| 1. 28-307，管制试剂使用记录本存在涂改现象。 已严格要求按照实际使用量来登记，已整改。 整改前 整改后 2. 28、29-各实验室，实验室安全信息牌上危险特性及应急措施与实验室实际情况不匹配。 已经按照实验室实际情况整改，把不符合要求的删除。 整改前 整改后 3.28-216，（1）配制试剂过期发霉；（2）配制试剂无标签标识；（3）实验室废弃物摆放不规范，且无废弃物标签标识；（4）配制试剂未封口且直接放置于地面；（5）配制试剂无标签标识。 已经按照要求整改完毕：具体如下 1.废弃物已按规范摆放并做好标识。 2.白色圆桶浸泡的待用树脂，已做标签。 3.部分待回收溶剂已回收处理，空桶按要求洗干净后，做可回收垃圾处理。 4.新的临时产生的待回收溶剂桶，已做好标签。 整改前 整改后 4. 29-1楼，实验室废弃物摆放不规范，且无废弃物标签标识。 已经处理掉所有废物，下次按照要求规范管理。 整改前 整改后 |
| 报告单位（盖章）： 实验室安全直接管理责任人（签字）： 年 月 日 | 复查情况： 复查人（签字）： 复查单位（盖章）： 年 月 日 |
| 本报告单应在规定时间内反馈给检查单位，经检查单位派人复查认定隐患已消除后方为结束。 |

注：本报告单一式2份，报告单位、复查单位各1份。